Табела 9.4. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу - (опрема вредна више од 100.000 €)  (вредности преко 30000 евра)

| Ред. бр. | Назив, тип | Намена | Бр. ком. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хистерезиограф , BROCKHAUS Tester MPG 100 D | Криве хистерезиса магнетно меких материјала фреквентни опсег до 1 kHz | 1 |
| 2. | Термовизијска камера са пратећим софтвером IR Flex Cam T | Температурска мерења до 600oС | 1 |
| 3. | КИДАЛИЦА ЗА ПРОГРАМСКО ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА, МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10 | Мерења и испитивања силом до 500 кN | 1 |
| 4. | Соларна инсталација фотонапоснког соларног постројења, номиналне снаге 1 kW | Производња електричне енергије Мерења и испитивања | 1 |